|  |
| --- |
| **Driftsjournal**  **forsamlingslokaler til mere end 150 personer** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Virksomhedens - Arrangementets navn:* |  |
| *Arrangementets adresse:* |  |

**Kontrol før enhver benyttelse af forsamlingslokaler**

Enhver mangel, der konstateres ved udførelse af ovenstående kontrol afhjælpes omgående.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kontrolpunkt** | **Kvittering** |
| Flugtveje er frie og ryddelige i hele deres bredde. |  |
| Flugtveje kan passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj |  |
| Flugtvejsdøre samt flugtvejsbelysningslamper og/eller skilte ved disse er synlige. |  |
| Flugtvejsbelysning lyser klart og tydelig. |  |
| Internt varslingsanlæg er funktionsdueligt |  |
| Branddøres og andre selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsduelig |  |
| Opslag med angivelse af det maksimale antal personer er anbragt på et synligt sted. Eventuelt angivet på pladsfordelingsplan eller inventaropstillingsplan. |  |
| Alle lamper, der hører til flugtvejs- og panikbelysningen, er i orden |  |
| Personalet har modtaget instruktion om det tilladte antal personer, om ordensreglerne og om brug og placering af brandslukningsmateriellet. |  |
| Brand- og evakueringsinstruks:   * Der er **ikke** udarbejdet særskilt brand- og evakueringsinstruks * Personalet har inden for det sidste år modtaget instruktion om brand- og evakueringsinstruksen |  |
| Inventar:   * Lokalet anvendes uden inventaropstilling * Inventaropstilling er i overensstemmelse beskrivelserne i Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand afsnit 7.3.8.10.3 og beskrevet i DKV-planen afsnit ## med supplerende anvisninger. * Inventaropstilling er i overensstemmelse med den til formålet godkendte pladsfordelingsplan |  |

***Ovenstående punkter er kontrolleret og fundet i orden***

|  |  |
| --- | --- |
| Dato og klokkeslæt for kontrol:  Den \_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ kl. \_\_\_\_\_\_\_ | |
| Navn på ansvarlig arrangør/leder: | Underskrift af ansvarlig arrangør/leder: |